## ЛОТ 1
Техническое задание
на право заключения договора на поставку серверного оборудования для нужд ПАО "Т Плюс".
Сводная таблица
№ П/П | Наименование поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки (месяц и год) | Способ доставки (Ж/Д, авто) | Место поставки товаров | Реквизиты Грузополучателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | СХД ТИП 1 | шт | 3 | Не позднее 10.12.2025г | авто | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 133 | Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодороги «Балтия», км 26-й, д.5, стр. 3
2 | СХД ТИП 2 | шт | 1 | Не позднее 10.12.2025г | авто | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 133 | Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодороги «Балтия», км 26-й, д.5, стр. 3
3 | Коммутатор ТИП 1 | шт | 4 | Не позднее 10.12.2025г | авто | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 133 | Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодороги «Балтия», км 26-й, д.5, стр. 3
Сводные требования к товару
№ П/П | Требования к товару |  | Требования к товару
1 | Условия поставки товаров, требования к упаковке, отгрузке товаров |  | Продукция должна быть маркирована и упакована в упаковку, обеспечивающую сохранность Продукции от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, перегрузке, хранении.
Маркировка, упаковка и сопроводительная документация должны строго соответствовать специальным требованиям нормативно-технической документации
Тара (упаковка) возврату не подлежит
Поставка осуществляетcя путем отгрузок Продукции автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика соответственно до склада Грузополучателя в соответствии со столбцом № 7 Сводной таблицы.
Поставщик одновременно с передачей товара обязан передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы на русском языке (технический паспорт, сертификаты соответствия товара требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил, ГОСТам, установленных для данного вида товара, санитарно-эпидемиологическое заключение, инструкции по эксплуатации, другие документы, поставляемые производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисного центра, адреса и способы связи с ним и т. д.).
Досрочная поставка всей партии может производиться только с письменного согласия Заказчика
Направление и получение документов, связанных с исполнением Договора, осуществляется в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через оператора электронного документооборота (Оператор ДО) в утвержденных форматах УПД и УКД.
Заказчик вправе отказаться от принятия Продукции по согласованной спецификации, если поставка по ней просрочена более, чем на 1 (один) календарный день.
Поставщиком должна быть произведена установка, настройка, первичный запуск и выполнено базовое конфигурирование СХД ТИП1. Работы должны быть выполнены не позже трех недель с момента поставки. Работы должны быть выполнены сертифицированным инженером.
2 | Требования к безопасности |  | Поставщик должен гарантировать безопасность продукции для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.
Поставляемый товар должен быть экологически безопасен, сертифицирован и по безопасности должен соответствовать требованиям государственных стандартов, техническим условиям и действующему законодательству РФ.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технических регламентов: - ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования", - ТР ТС 020/2011. Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств", - ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки".
3 | Требования к качеству |  | Продукция должна соответствовать требованиям, указанным в таблицах СХД ТИП 1, СХД ТИП 2, Коммутатор ТИП 1.
СХД ТИП1 должна обеспечивать устойчивую производительность в 70 000 iops с задержками не более 5 мс. После поставки оборудования будет произведено тестирование оборудования с целью проверки производительности системы. Методика тестирования описана в приложении "Методика тестирования СХД ТИП1". Срок проверки - не более 2 недель. Поставщик имеет право принять участие в тестировании. Тестирование будет проведено на площадке заказчика, по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д. 133.
Продукция должна быть новым товаром, (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Продукция должна быть изготовлена не ранее 2025 года.
4 | Требования к гарантийному сроку и гарантийной поддержке |  | Гарантийный срок работоспособности оборудования от производителя - не менее 5 лет. Поставщик должен обеспечить гарантийную поддержку оборудования на срок - не менее 60 месяцев. • Обслуживание должно осуществляться в круглосуточном режиме, в том числе по выходным и праздничным дням (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). • Время реагирования - в течении 4 рабочих часов с момента поступления обращения. • Фиксированное время восстановления оборудования - 5 рабочих дней. Предоставление обновления микрокодов и программного обеспечения оборудования Предоставление консультаций по работе оборудования Заказчик может обращается в сервисный центр производителя и поставщика, в случае наличия у поставщика.
5 | Дополнительные требования к участнику |  | Участник закупки должен предоставить гарантийное письмо в свободной форме на официальном бланке, в котором подтверждает, что в случае признания Участника Победителем закупочной процедуры данный Участник в течение 3-х рабочих дней с даты публикации протокола о подведении итогов процедуры предоставит авторизационное письмо производителя оборудования. В течение 3-х рабочих дней после размещения результатов закупки в единой информационной системе в сфере закупок лицо, с которым заключается договор, обязано предоставить Заказчику авторизационное письмо производителя оборудования, подтверждающее легальность продажи партнером/поставщиком/лицом, с которым заключается договор по результатам закупки продукции Заказчику. Не предоставление авторизационного письма от производителя оборудования является основанием для признания лица, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора в соответствии с подпунктом «д» пункта 5.9.11. инструкции (приложение №2 к Положению о закупках ПАО «Т Плюс»), и направления в антимонопольный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), сведений об участнике закупки, уклонившимся от заключения договора.
Поставщик должен провести обучение двух сотрудников заказчика в сертифицированном центре по курсу базового администрирования СХД ТИП 1.
К заявке Участника в обязательном порядке должна быть приложена Техническая документация Производителя (паспорта, руководства по эксплуатации, подробная спецификация оборудования, и т.п.), позволяющая однозначно идентифицировать технические характеристики каждой конкретной модели. В случае, если Участником предложены компоненты, в состав которых входят дополнительные комплектующие (к примеру, монтажные комплекты, сетевые карты, блоки розеток и т.п.), отсутствующие в стандартной комплектации, но необходимые для соответствия параметрам, должны быть указаны артикулы дополнительных комплектующих.
6 | Требования к производителю |  | Системы хранения данных из таблиц СХД ТИП 1 и СХД ТИП 2 должны быть произведены на территории РФ.

## СХД ТИП 1
Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики
форм-фактор корпуса для установки в стандартный монтажный шкаф | 19” | соответствие
в комплекте поставки должен быть полный набор крепежа для установки системы хранения данных в стандартный монтажный шкаф 19” |  | соответствие
количество блоков питания переменного тока с поддержкой «горячей» замены | ≥ 2 | Штука
количество одновременно активных контроллеров с поддержкой протоколов блочного доступа | ≥ 2 | Штука
поддержка вывода контроллеров из эксплуатации в рамках одной многоконтроллерной системы без прерывания работы сервиса |  | наличие
поддержка добавления новых контроллеров в рамках одной многоконтроллерной конфигурации без прерывания сервиса и доступа к данным по всем поддерживаемым протоколам |  | наличие
количество установленных центральных процессоров на систему | ≥ 2 | Штука
количество физических ядер в каждом из установленных центральных процессоров | ≥ 10 | Штука
объем установленной кэш-памяти на систему | ≥ 256 | Gb
максимальное возможное на систему количество портов для внешних подключений с интерфейсом FC 32 Гбит/с | ≥ 32 | Штука
максимальное возможное на систему количество портов для внешних подключений с интерфейсом Ethernet 25 Гбит/с, с поддержкой iSCSI | ≥ 32 | Штука
количество установленных портов для внешних подключений с интерфейсом FC 32 Гбит/с | ≥ 8 | Штука
количество установленных приёмопередатчиков, c пропускной способностью не менее 32 Гбит/с протокола передачи данных FC | ≥ 8 | Штука
Количество оптических кабелей Multi-mode OM4 LC/LC 15 метров в комплекте | ≥ 4 | Штука
количество встроенных портов для внешних подключений каналов репликации с интерфейсом Ethernet 10Гбит/с | ≥ 2 | Штука
количество встроенных портов для сети управления с интерфейсом Ethernet 1 Гбит/с | ≥ 2 | Штука
количество портов 12 Гбит/с SAS для расширения системы | ≥ 4 | Штука
максимальное доступное для установки в контроллерное шасси количество твердотельных накопителей | ≥ 24 | Штука
возможность подключения дисковых полок расширения |  | Наличие
возможность отказоустойчивого («multipath») подключения дисковых полок расширения |  | Наличие
количество установленных твердотельных накопителей | ≥ 26 | Штука
объем неформатированного дискового пространства на установленных твердотельных накопителях | ≥ 198 | Тib
возможность замены твердотельных накопителей в «горячем» режиме |  | Наличие
поддержка отказоустойчивости дисковых групп уровня RAID 6 |  | Наличие
поддержка технологии отказоустойчивости на уровне массива с защитой от выхода из строя дисковой полки, работает если в СХД более 1 полки расширения |  | Наличие
в комплекте поставки должны быть все необходимые лицензии на использование емкости всех установленных накопителей |  | Наличие
для расширения дисковой емкости не требуется приобретение лицензий |  | Соответствие
поддержка «тонкого» выделения дискового пространства (Thin Provisioning) |  | Наличие
активированный функционал создания цепочки мгновенных снимков (Snapshot) встроенными средствами без установки внешних устройств, с возможностью презентации Snapshot хостам |  | Наличие
активированный функционал создания клонов (Clone) встроенными средствами без установки внешних устройств |  | Наличие
активированный функционал создания томов, удаления томов, а также динамического увеличения, без прерывания сервиса и доступа к данным |  | Наличие
активированный функционал установки приоритетов (QoS) для отдельных логических томов, функционал QoS должен обеспечивать возможность установки приоритетов по операциям ввода-вывода (IOPS), пропускной способности (MB/sec) и времени задержки (Latency) |  | Наличие
поддержка установки в систему хранения данных накопителей NVMe |  | Опционально
поддержка автономной архитектуры управления, с изоляцией канала управления от канала передачи данных |  | Наличие
активированный функционал данных технологии дедупликации «на лету» (Inline) встроенными средствами, без установки дополнительного оборудования |  | Наличие
возможность независимого включения/выключения технологии дедупликации для отдельных томов |  | Наличие
активированный функционал записи данных в сжатом виде, используя технологию компрессии, встроенными средствами, без установки дополнительного оборудования |  | Наличие
активированный функционал организации синхронной/асинхронной репликации встроенными средствами без установки внешних устройств репликации |  | Наличие
поддержка системой хранения данных организации синхронной/асинхронной репликации встроенными средствами по каналам передачи данных IP |  | Наличие
поддержка системой хранения данных организации синхронной/асинхронной репликации встроенными средствами по каналам передачи данных FC |  | Наличие
Мониторинг параметров и работоспособности компонентов (диски, память, температура, блоки питания, модули\ввода вывода и т.д.) по SNMP с управляющего интерфейса |  | Наличие
поддержка RESTful API |  | Наличие
система хранения данных должна быть обеспечена набором бессрочных (не требующих продления) лицензий, покрывающих весь доступный функционал (за исключением шифрования) |  | Соответствие
активированный функционал технологии Vvol |  | Наличие
поддержка автоматического создания логических групп потоков ввода-вывода данных и управления логическими группами потоков ввода-вывода данных в коммутаторах сети хранения данных посредством интерфейса управления системой хранения данных |  | Наличие
СХД ТИП1 должна обеспечивать устойчивую производительность в 70 000 iops с задержками не более 5 мс. После поставки оборудования будет произведено тестирование оборудования с целью проверки производительности системы. Методика тестирования описана в приложении "Методика тестирования СХД ТИП1". Срок проверки - не более 2 недель. Поставщик имеет право принять участие в тестировании. |  | Согласие
Система хранения данных из таблиц СХД ТИП 1 должна быть произведена на территории РФ. | Соответствие
Гарантийная техническая поддержка | Срок поддержки - 5 лет
Гарантированный срок работоспособности оборудования не менее 5 лет
Время реагирования - 4 часа
Время ремонта - 5 рабочих дней
Доступность техподдержки - 24х7
Вид обслуживания - выезд специалиста
Предоставление обновления микрокодов и программного обеспечения оборудования
Предоставление консультаций по работе оборудования

## Методика тестирования СХД ТИП1
Условия тестирования
Оборудование для тестирования будет использовано из поставки.
Тестирование профилей нагрузки будет проходить одновременно и параллельно. Производительность будет учитываться при работе всех потоков.
Тестирование будет проводиться по 5 профилям:
1. 36 потоков чтение 50%, запись 50% с блоком 64К. В составе профиля
a. 10 потоков на 1 файл с объём 10 ТБ
b. 20 потоков на 2 файла с объём 5 ТБ каждый
c. 6 потоков на 3 файла с объёмом 2 ТБ каждый
2. 52 потоков чтение 50%, запись 50% с блоком 8К. В составе профиля
a. 12 потоков на 1 файл с объемом 5 ТБ
b. 40 потоков на 4 файла с объёмом 5 ТБ каждый
3. 178 потоков чтение 50%, запись 50% с блоком 4К. В составе профиля
a. 68 потоков на 1 файл с объёмом 500 Гб
b. 50 потоков на 2 файла с объёмом 300 ГБ каждый
c. 60 потоков на 3 файла с объёмом 250 ГБ каждый
4. 20 потоков чтение 90%, запись 10% с блоком 4К. В составе профиля
a. 8 потоков на 1 файл с объёмом 500 ГБ
b. 12 потоков на 4 файла с объёмом 300 ГБ
5. 42 поток чтение 70%, запись 30% с блоком 4К. В составе профиля
a. 42 потока на 5 файлов с объёмом 50 ГБ
Каждый файл будет расположен на отдельном LUN тестируемой СХД
Подготовка сетевого оборудования
1. Установка и коммутация сетевого оборудования SAN из поставки
2. Коммутация СХД из поставки к SAN
Подготовка СХД
1. Инициализация СХД, создание дисковой группы RAID6 на всё количество накопителей в схд
2. Выполняется создание 25 LUN с следующими характеристиками
a. 1 LUN размером 10 ТБ, отключена дедупликация и компрессия.
b. 2 LUN размером 5 ТБ, отключена дедупликация и компрессия.
c. 3 LUN размером 2 ТБ, отключена дедупликация и компрессия.
d. 5 LUN, размером 5 ТБ, включена дедупликация
e. 1 LUN, размером 500 Гб, включена дедупликация
f. 2 LUN размером 300 Гб, включена дедупликация
g. 3 LUN размером 250 Гб, включена дедупликация
h. 1 LUN, размером 500 Гб, включена дедупликация
i. 4 LUN, размером 300 Гб, включена дедупликация
j. 5 LUN, размером 50 Гб, включена дедупликация
Размер LUN соответствует размеру файлу тестируемого профиля.
3. Все LUN презентуются 3ем гипервизорам с ОС ESXI 8.
Подготовка серверов
1. Для тестов освобождаются 3 гипервизора с ОС ESXI 8
2. Выполняется коммутация в SAN сеть.
3. На 3х гипервизорах разворачивают гостевые ОС Windows server 2022 в кол-ве 25 штук
(по 5 на каждый профиль)
4. На гостевые ОС устанавливается утилита «diskspd»
5. Гостевые ОС делятся на 5 групп по 5 серверов. Каждая группа будет отвечать за тестирование присвоенного профиля нагрузки.
6. Каждой отдельно гостевой ОС будет подключен 1 диск с LUN созданный под профиль тестирования.
7. Подключенные диски на гостевой ОС будет отформатированы в соответствии размера блока LUN и присвоена буква T:
8. Будет выполнен запуск тестирования одновременно на всех LUN и виртуальных серверах. Тестирование будет непрерывно проводится в течении 24 часов.
Оценка результата
Общая суммарная производительность СХД в течении всего периода тестирования должна составлять не менее 70 000 IOPS. Задержки к дисковой подсистеме не должны превышать 5 миллисекунд на чтение и запись, в течении всего времени тестирования.
Для измерения IOPS будет использоваться счетчики производительности СХД, если данный счетчик отсутствует в системе управления СХД, то используется счетчик утилиты «diskspd».
Для измерения задержек к дисковой подсистеме будет использоваться счетчики производительности СХД, если данный счетчик отсутствует в системе управления СХД, то используется счетчик утилит «diskspd». К результату принимается максимальное значение из всех потоков тестирования.
Допускается (отклонение\погрешность) в пределах 5-10% от низшей границы.
По результатам тестирования состовляется протокол о результатах тестирования и составляется акт рекламации в случае несоответсвия заявленным требованиям.

## СХД ТИП 2
Наименование | Описание
Дисковая полка NERPA HE NS в составе: | № п/п | Наименование | Артикул | Кол-во
| 1 | Дисковая полка NERPA HE NS (526/192TB Upgrade kit with LTU) | RA-NS526-UPG | 1
Дополнительные требования |  | Данная закупка является маштабированием текущего оборудования СХД Nerpa HE NS RA-NS526-006, sn SGH336GNMK. В связи с чем, руководствуясь частью ч. 6.1. ст. 3 Закона №223-ФЗ «3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;», в настоящем Техническом задании применение эквивалента не допускается.
Продукция должна быть новым товаром, (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Продукция должна быть изготовлена не ранее 2024 года.
Поставщик должен обеспечить гарантийную поддержку оборудования в течении 1 года. • Обслуживание должно осуществляться в круглосуточном режиме, в том числе по выходным и праздничным дням (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). • Время реагирования - в течении 4 рабочих часов с момента поступления обращения. • Фиксированное время восстановления оборудования - 5 рабочих дней. Предоставление обновления микрокодов и программного обеспечения оборудования Предоставление консультаций по работе оборудования
Данная поставка является модернизацией системы хранения данных Nerpa HE NS RA-NS526-006, sn SGH336GNMK. Поставщик обязан произвести монтаж и запуск дисковой полки в течении двух недель после поставки. Монтаж, установка и настройка дисковой полки в составе массива должны быть осуществлены сертифицированными инженерами поставщика. (Необходим инженер с сертификатом HPE StoreOnce Multi-Node Service and Solution Qualification)

## Коммутатор ТИП 1
Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики
форм-фактор корпуса для установки в стандартный монтажный шкаф 19” |  | соответствие
занимаемое пространство всех элементов коммутатора сети хранения данных | не более 1U
в комплекте поставки должны быть все необходимые шнуры и компоненты для установки коммутатора сети хранения данных в стандартный монтажный шкаф 19” |  | соответствие
габаритные размеры шасси коммутатора сети хранения данных по глубине | не более 360 | мм
поддержка резервирования блоков питания контроллерного шасси по схеме N+1 |  | наличие
поддержка резервирования блоков питания по схеме N+1 |  | наличие
поддержка режима «горячей» замены блоков питания |  | наличие
наличие не менее 2 (двух) установленных блоков питания с поддержкой «горячей» замены в комплекте поставки |  | соответствие
Вентиляторы охлаждения коммутатора сети хранения данных интегрированные в блоки питания |  | соответствие
количество портов SFP+ | не менее 48
Совместимость с FabricOS |  | наличие
поддержка протокола Fibre Channel |  | наличие
поддержка работы всех портов на скорости 16 Гбит/с |  | наличие
поддержка работы всех портов на скорости 32 Гбит/с |  | наличие
количество активированных портов коммутатора сети хранения данных | не менее 48
наличие установленных модулей ввода-вывода SFP+ 32 Гбит/с со встроенной технологией проверки подлинности и безопасности | не менее 48
наличие порта 10/100/1000 МБ/с Ethernet (RJ-45) для подключения к сети управления | не менее 1
наличие консольного порта (mini-USB) | не менее 1
наличие порта для установки флэш-накопителя (USB-порт) | не менее 1
доступ к порту управления из web-браузера по протоколам HTTP и HTTPS |  | наличие
доступ к порту управления из командной строки по протоколу SSH |  | наличие
возможность ограничения интенсивности передачи данных от конечных устройств |  | наличие
поддержка приоритизации трафика разных групп устройств – наличие |  | наличие
возможность явного определения пути передачи данных между устройствами |  | наличие
возможность обеспечения контроля доступа устройств друг к другу на аппаратном уровне |  | наличие
поддержка шифрования/дешифрования данных «на лету» на аппаратном уровне |  | наличие
возможность разделения сети на изолированные подсети |  | наличие
поддержка массового конфигурирования коммутаторов сети хранения данных |  | наличие
набор утилит для диагностики и оценки состояния линии связи на физическом уровне |  | наличие
возможность объединения нескольких физических межкоммутаторных соединений в единый логический порт |  | наличие
возможность передачи данных между отдельными подсетями без их объединения |  | наличие
Мониторинг параметров и работоспособности компонентов (температура, блоки питания, модули\ввода вывода и т.д.) по SNMP с управляющего интерфейса |  | наличие
встроенная в аппаратное обеспечение коммутатора и в операционную систему технология проверки подлинности и безопасности установленных модулей ввода-вывода |  | наличие
агрегированная пропускная способность | не менее 2 | Тбит/с.
Гарантийная техническая поддержка | Срок поддержки - 5 лет
Гарантированный срок работоспособности оборудования не менее 5 лет
Время реагирования - 4 часа
Время ремонта - 5 рабочих дней
Доступность техподдержки - 24х7
Вид обслуживания - выезд специалиста
Гарантия доступности обновлений FabricOS не менее срока гарантийной поддержки |  | наличие